
中华人民共和国农业行业标准

《农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

起草单位：农业农村部规划设计研究院

负 责 人：沈玉君
联系电话：010-59197283
邮    箱：nxzhb66@163.com
目 录

3一、工作简况


3（一）任务来源


3（二）起草单位


3（三）主要工作过程


4二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据


4（一）标准编制原则


5（二）主要内容的依据


17三、主要试验或验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果


17（一）主要试验或验证的分析、综述报告


20（二）技术经济论证、预期的经济效果


22四、采用国际标准和国外先进标准的程度


22五、与现行的法律法规和强制性国家标准的关系


22六、重大分歧意见的处理经过和依据


22七、标准作为强制性或推荐性标准的建议


22八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织实施、技术措施、过渡办法等）


23九、废止现行有关标准的建议


23十、其它应予说明的事项




一、工作简况

（一）任务来源

根据《农业农村部农产品质量安全监管司关于下达2022年农业国家标准和行业标准制修订项目计划的通知》（农质标函〔2022〕66号），由农业农村部规划设计研究院主持承担行业标准《农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥技术规范》的制定工作，项目编号为NYB-22210。标准主要起草单位是农业农村部规划设计研究院。本文件由农业农村部农村厕所建设与管护标准化技术委员会技术归口，标准起草首席专家为沈玉君正高级工程师。
（二）起草单位
本文件主要起草单位：农业农村部规划设计研究院、南京农业大学

本文件主要起草人：沈玉君、周海宾、丁京涛、马双双、刘东阳、徐鹏翔、王健、程红胜、王惠惠、程琼仪、张冬丽、张芸、张朋月、王娟、贾懿曼
（三）主要工作过程

1. 成立标准编制组

为了做好标准的制定工作，2022年6月，项目单位成立了由农业农村部规划设计研究院为牵头单位，联合国内农村环境治理、有机废弃物堆肥、农业资源利用等领域的科研院所、技术推广单位专家组成的标准编制组。编制组涵盖环境工程、农业资源与环境、农村能源、微生物工程等专业，明确各成员分工，负责资料收集、技术调研、标准起草、试验验证、意见征求及修改完善等工作，保障标准编制工作有序推进。
2. 形成标准草案

编制组全面梳理国内外农村厕所粪污处理、有机废弃物堆肥相关的法律、法规、标准和技术文献，包括《粪便无害化卫生要求》《有机肥料》《畜禽粪便堆肥技术规范》等国家和行业标准，调研丹麦、日本等国农村有机废弃物协同处理技术和标准情况。同时，赴全国多个省市的农村地区开展实地调研，走访不同类型的农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥处理示范点，了解各地堆肥工艺、设施设备、运行管理、产物利用及污染防控等实际情况，收集典型案例和技术参数，为标准编制提供实践依据。

3. 形成标准征求意见稿

编制组结合调研结果和国内外技术发展现状，遵循安全、卫生、低碳、环保、经济、适用的原则，确定标准的核心框架和主要技术内容，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本原则、场地要求、工艺要求、设施设备、堆肥产物质量要求、管理要求、检测方法等章节。经编制组多次内部研讨，明确各条款的技术指标和要求，形成《农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥技术规范》标准草案。

4. 定向征求意见
2024年6月，标准编制组向北京市农林科学院等30家单位的相关专家进行标准征求意见，收到回函的单位为21家，征求意见经归纳整理后共有170条，其中采纳意见159条，部分采纳意见11条。2025年12月，基于征求意见稿中专家意见进行了认真梳理和归纳，对标准征求意见稿进行修改完善，形成标准预审稿。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据
（一）标准编制原则

1.规范性原则。严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本文件，保证标准形式和内容的规范性。规范性技术要素内容的确定遵循《标准化工作导则》第2部分：标准中规范技术性要素内容的确定方法（GB/T 1.2）。
2.科学性原则。针对协同推进农村有机生活垃圾、厕所粪污无害化和资源化处理利用需求，采用文献分析、现场调研、专家咨询等科学方法，科学分析多原料协同堆肥过程与畜禽粪便、生活垃圾等单一原料好氧堆肥的主要区别，科学提出基于农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥的技术路径、设施设备，兼具先进性和适用性，提出处理技术和设施设备选择与管理要求。
3.实用性原则。标准起草过程中充分调研了各地农村厕所粪污和有机废弃物处理和利用现状，综合考虑了各地经济发展状况、基础设施建设情况，以满足农村厕所粪污与有机废弃物安全、有效、低成本协同资源化利用为目标，坚持就地就近处理，提出了可操作性强、符合实际的规范性条款和参数。
4.协调性原则。本文件编制过程参考《粪便无害化卫生要求》（GB 7959）、《生活垃圾渗滤液处理技术标准》（CJJ 150）、《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442）等相关国家和行业标准，在此基础上结合厕所粪污与有机废弃物协同堆肥的特点确定具体指标，确保标准内容与现行标准协调一致。

（二）主要内容的依据

1.范围

本文件规定了农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥所涉及的基本要求、场地要求、工艺要求、设施设备、质量要求、检测方法等内容。适用于新建、改建和扩建的农村地区厕所粪污和其他废弃物协同处理设施的设计、建设及运行管理。

理由及依据：结合我国农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥的实际应用场景，明确标准的适用边界，覆盖设施的全生命周期管理，同时界定协同堆肥的处理对象为农村厕所粪污和农村有机废弃物（秸秆、畜禽粪便、尾菜、易腐生活垃圾等），确保标准的针对性和适用性。通过对农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥的预处理方法、工艺控制、设施设备、产品质量提出要求，规范农村厕所粪污与其他废弃物协同堆肥设施建设和运行，为提高农村有机废弃物协同处理和利用技术水平提供指导。
2.规范性引用文件

本文件共引用了14个规范性引用文件，包括9个国家标准、3个农业行业标准和2个住房城乡建设行业标准，主要是与农村厕所粪污协同堆肥密切相关，为标准中场地建设、工艺操作、质量检测、污染防控等条款提供技术依据，确保标准内容的科学性和规范性，具体引用的规范性文件如下。

GB 7959 粪便无害化卫生要求

GB/T 8576 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 19524.1 肥料中粪大肠菌群的测定

GB 19524.2 肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB 20287 农用微生物菌剂

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

GB/T 46111 农村易腐垃圾太阳能辅助堆肥处理技术规范

GB 55012 生活垃圾处理处置工程项目规范

NY/T 3119 畜禽粪便固液分离机 质量评价技术规范

NY/T 3441 蔬菜废弃物高温堆肥无害化处理技术规程

NY/T 3442 畜禽粪便堆肥技术规范

CJJ 274 城镇环境卫生设施除臭技术标准

CJJ 150 生活垃圾渗滤液处理技术标准
3.术语和定义

本文件基于相关内容要求，给出了与厕所粪污和有机废弃物协同堆肥相关的5个术语，分别为厕所粪污、农村其他有机废弃物、厕所固体粪便、厕所液体粪污、和堆肥。主要定义情况及依据说明如下：
3.1 厕所粪污定义与GB 38837《农村三格式户厕运行维护规范》一致，与农村户厕相关国家标准衔接。
3.2农村其他有机废弃物定义以《农村生活垃圾处理导则》（GB/T 37066-2018）为基础，主要包括秸秆、畜禽粪便、尾菜、易腐生活垃圾等。

3.3 厕所固体粪便和厕所液体粪污定义以《农村厕所粪污处理技术导则》（NY/T 4701-2025）为基础，按照收集中的固体部分和液体部分进行分类。
3.4 堆肥定义引用了《畜禽粪便堆肥技术规范》NY/T 3442-2019中关于堆肥的定义为：在人工控制条件下（水分、碳氮比和通风等），通过微生物的发酵，使有机物被降解，并产生出一种适宜于土地利用的产物的过程。通常情况下对畜禽粪便进行堆肥处理的时候会加入一些类似于农业秸秆等辅料，用来调节堆肥原料的含水率、碳氮比等因素，本文件所涉及的堆肥包括厕所固体粪便、秸秆与易腐生活垃圾的协同堆肥和液体粪污与农作物秸秆、尾菜的协同堆肥。通过不同的物料配比来调节含水率和碳氮比，实现高效好氧堆肥。
4.基本原则
4.1 农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥技术应遵循安全、卫生、低碳、环保、经济、适用的原则。

理由及依据：依据《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》中对农村有机废弃物处理的总体要求，结合协同堆肥的技术特点，确定核心原则，为标准后续所有技术内容提供总指导。
4.2 协同处理设施选址、规模、工艺和设备，应根据当地村镇规划、人口规模和技术适用性合理确定。

理由及依据：依据国土空间规划要求，农村各类设施建设需符合村镇规划，同时结合农村人口规模决定粪污产生量的实际情况，确保设施规模、工艺与当地需求匹配，避免资源浪费。
4.3 农村有机生活垃圾宜进行分类收集，减少杂物和有害垃圾混入，危险废物和含有害物质的生活垃圾严禁混入堆肥原料。

理由及依据：依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中“农村生活垃圾应分类收集、资源化利用”的要求，危险废物混入堆肥原料会导致产物污染且影响发酵过程，因此明确严禁混入的要求，保障堆肥过程和产物安全。
4.4 协同堆肥过程应避免或减少产生污水、臭气和固体废物，应进行妥善处理并符合国家和地方环境保护法规和标准的有关规定。

理由及依据：依据《中华人民共和国环境保护法》要求，生产经营活动中产生的污染物需妥善处理，结合堆肥过程的主要污染类型（污水、臭气、固废），明确污染防控总要求，衔接后续具体污染防控条款。
4.5 协同堆肥产物应根据原料来源确定利用路径，避免对农用、林用土壤产生污染。

理由及依据：依据《土壤污染防治法》中“防止农业生产活动造成土壤污染”的要求，不同原料来源的堆肥产物（如含重金属的粪污堆肥产物）利用路径不同，明确该要求可避免产物不当利用造成土壤污染。
5.场地要求

5.1 场地选址及布局应根据当地国土空间规划和乡村建设规划等合理确定。

理由及依据：依据《国土空间规划条例》和《乡村建设规划管理条例》，农村各类设施选址必须符合法定规划，确保场地建设的合法性。
5.2 选址应选在村庄居住区下风向，避开低洼和积水地带，避免污染水井和地表水体，避免地质灾害。

理由及依据：参考GB 55012《生活垃圾处理处置工程项目规范》和NY/T 3442《畜禽粪便堆肥技术规范》的场地选址要求，下风向选址可减少臭气对居住区的影响，避开低洼积水地带可防止场地积水导致发酵厌氧，远离水体可防止渗滤液污染水源，避开地质灾害区可保障设施运行安全。
5.3 原料存放区应防雨、防水、防火、防渗、防溢流，原料应及时进行预处理，不宜久存，尽量避免原料腐败。

理由及依据：厕所粪污和有机废弃物易腐败变质，产生臭气和渗滤液，依据《农村有机废弃物贮存技术要求》，原料存放区需采取防雨、防渗等措施，防止二次污染；及时预处理可避免原料腐败影响堆肥效果。
5.4 堆肥场地应防雨、防渗漏、防溢流，配备必要的排水设施，产生的渗滤液应集中收集后妥善处理。

理由及依据：参考GB/T 26624《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》，堆肥场地产生的渗滤液含有高浓度有机物和病原菌，防雨可避免雨水稀释渗滤液增加处理量，防渗、防溢流可防止渗滤液污染土壤和地下水，集中收集处理可实现污染物达标排放。
5.5 辅料存放区和堆肥产物区应干燥、通风、防雨、防火。

理由及依据：秸秆、木屑等辅料和堆肥产物易吸潮发霉、易燃，干燥通风可保持物料品质，防雨防火可保障物料储存安全。
6.工艺
6.1 工艺流程

6.1.1 厕所固体粪便与农作物秸秆、农村生活垃圾等有机废弃物协同堆肥处理工艺包括物料收集、预处理、混合物料、协同堆肥、臭气收集处理和渗滤液收集处理等环节，见图1。

[image: image1.png]RIWR & PRIB fe] SUIOR SRR | | W/
Fi b s 47
BB 7 i ;
L7 I 1 v
| wmrmmsen PR NN o g
%

VR ATHE AL B 77





注：实线箭头表示必须步骤；虚线箭头表示可根据实际情况选择的步骤。

图1 农村厕所固体粪便与有机废弃物协同堆肥工艺流程图
理由及依据：基于国内农村固体粪污堆肥的成熟工艺路线，结合协同堆肥的物料特性，确定核心工艺流程，各环节覆盖固体粪污处理全流程，同时纳入臭气、渗滤液处理环节，体现“无害化、环保化”原则。

6.1.2 厕所液体粪污与农作物秸秆、尾菜等有机废弃物协同堆肥工艺主要包括物料的收集、预处理、液体粪污吸附与堆料、物料预堆置、协同堆肥、臭气收集与处理、渗滤液收集处理等环节，具体见图2。

[image: image2.png]]
¥
i
f

RICHRHE, e
ST

i BT A 3

AlEERIHERL B 77

T JE§ AR
[ ]
3 okl T P A > PR HERE

B 5 AL B





注：实线箭头表示必须步骤；虚线箭头表示可根据实际情况选择的步骤。

图2农村厕所液体粪污与有机废弃物协同堆肥工艺流程图。

理由及依据：液体粪污含水率高（通常＞90%），无法直接堆肥，需通过秸秆等辅料吸附降低含水率，参考《沼液还田技术规范》中液体粪肥吸附处理的工艺思路，增设“液体粪污吸附与堆料、预堆置”环节，确保液体粪污能够顺利进行堆肥发酵。

6.2 预处理

6.2.1 收集的厕所固体粪便应集中收集在固体粪便贮存池中，含水率较高时应进行固液分离，含水率应降至80%以下；厕所液体粪污应集中收集在液体粪污贮存池中，贮存池应设置防雨、防渗漏、防溢流、防异味扩散等设施，四周和池底应做防水处理，便于厕所粪污收集和转运。

理由及依据：固体粪便含水率过高会导致堆肥厌氧发酵，依据NY/T 3442《畜禽粪便堆肥技术规范》，堆肥原料含水率宜控制在60%~70%，因此固体粪便需固液分离至80%以下，为后续含水率调节预留空间；液体粪污贮存池的要求参考GB/T 26624《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》，防止贮存过程产生二次污染。
6.2.2 秸秆类原料宜打包收集并集中堆置，用作固体粪便发酵辅料时，应进行粉碎预处理，粒径通常不大于5 cm；与液体粪污协同堆肥时，可直接与液体粪污交替铺设建堆。

理由及依据：秸秆粉碎后粒径≤5 cm可增大与粪便的接触面积，提高发酵效率，该参数主要基于国内堆肥试验数据确定；液体粪污协同堆肥时，秸秆无需粉碎即可增强吸附效果，依据实地调研中农村示范点的实际操作经验确定。
6.2.3 尾菜类废弃物通常需经分拣除去塑料等杂质，预处理按照NY/T 3441中6.1.1有关要求执行。

理由及依据：尾菜中易混入塑料等杂质，影响堆肥产物品质，NY/T 3441对尾菜预处理有明确的行业标准要求，直接引用可保持标准衔接性，减少重复规定。
6.2.4 易腐生活垃圾通常需进行分选、粉碎等预处理，并应符合相关国家标准规定。

理由及依据：易腐生活垃圾中含有塑料、金属等不可堆肥杂质，依据《生活垃圾分选技术规范》，需经分选、粉碎后才能作为堆肥原料，确保堆肥过程顺利进行。
6.2.5 混合物料含水率宜为60%~70%，可用农作物秸秆、木屑等材料进行水分调节；C/N为15:1~40:1；pH值5.5~9.0；粒径一般不大于 5 cm。

理由及依据：参考NY/T 3442《畜禽粪便堆肥技术规范》，堆肥微生物的最适生长条件为含水率60%~70%、C/N 15:1~40:1、pH 5.5~9.0，粒径≤5 cm可保证堆体透气性，该参数经多次堆肥试验验证，发酵效果最佳。
6.2.6 堆肥过程中可添加微生物菌剂，接种量宜为堆肥物料质量的0.1%~0.2%。微生物菌剂应符合标准GB 20287有关规定，获得管理部门产品登记。可采用腐熟物料回用向堆肥原料接种发酵微生物，添加量宜为混合物料重量的5%~10%。

理由及依据：微生物菌剂可加快堆肥发酵速度，0.1%~0.2%的接种量是国内堆肥行业的通用参数，依据GB 20287《农用微生物菌剂》要求，菌剂需具备产品登记，确保质量。腐熟物料回用是农村低成本的接种方式，5%~10%的添加量基于相关示范点试验数据确定，发酵效果良好。
6.3 好氧发酵

6.3.1 堆肥温度应达到55 ℃并维持一定时间，其中：条垛式堆肥不得少于15 d、槽式堆肥不少于7 d、反应器堆肥不少于5 d。堆体温度高于65 ℃时，应通过翻堆、搅拌、曝气等降低温度，条垛式堆肥和槽式堆肥的翻堆次数宜为1次/d，反应器堆肥宜采用间歇式搅拌方式，结合实际运行中堆体温度和出料情况合理调整搅拌频率。

理由及依据：依据GB/T 7959《粪便无害化卫生要求》，堆肥温度≥55 ℃并维持一定时间可有效杀灭病原菌和寄生虫卵，不同堆肥工艺的通风条件、发酵效率不同，因此设定差异化的维持时间，该参数经国内多个堆肥试验验证，无害化处理效果达标；堆体温度＞65℃会导致有益微生物死亡，影响发酵效果，因此需采取降温措施。翻堆和搅拌可增加堆体透气性，保证好氧发酵，1次/d的翻堆次数是堆肥的通用操作频率，依据NY/T 3442《畜禽粪便堆肥技术规范》确定；反应器堆肥为密闭式，间歇式搅拌可避免能源浪费，依据设备运行手册和实际试验数据确定。
6.3.2 利用供氧系统进行持续性曝氧，堆体内部氧气浓度宜不小于5%，曝气风量宜为0.05 m3/min ~ 0.2 m3/min（以每m3物料为基准）。

理由及依据：依据NY/T 3442《畜禽粪便堆肥技术规范》确定。好氧微生物的正常代谢需要氧气浓度≥5%，该参数依据微生物学试验数据确定；曝气风量0.05~0.2 m3/(min・m3)是国内堆肥行业的通用标准，可保证堆体氧气供应，同时避免风量过大造成能源浪费和养分流失。
6.3.3 采用条垛式堆肥工艺时，将固体混合物料堆成宽1 m~5 m、高1 m~1.5 m的长垛，宜覆盖透气防雨布。原则上春、夏、秋季发酵时间不少于60 d，冬季发酵时间不少于90 d。

理由及依据：条垛的宽、高参数依据堆肥设备的操作范围和堆体透气性要求确定，过宽过高会导致堆体内部厌氧；透气防雨布可防止雨水冲刷和养分流失；冬季温度低，微生物活性差，因此发酵时间需适当延长，该参数基于北方堆肥试验数据确定。
6.3.4 采用覆膜堆肥工艺时，通常使用聚四氟乙烯膜覆盖堆体。堆体温度在65 ℃以上维持时间不得少于7 d，高于70 ℃时，宜通过调节通风量、翻抛次数等维持适宜温度。

理由及依据：聚四氟乙烯膜具有透气、防臭、防雨的特性，是国内覆膜堆肥的常用材料；65℃以上维持7 d可强化无害化处理效果，参考《畜禽粪污覆膜式好氧发酵技术规范》确定；温度＞70℃需降温，防止有益微生物死亡，保证发酵效果。
6.3.5 采用阳光堆肥房工艺时，将混合物料置入堆肥房，通过太阳能采光板加温、管道通风、添加高效微生物菌剂等实现堆体升温，堆肥55 ℃以上维持时间不得少于15 d且总体发酵时间不少于30 d，并应符合GB/T 46111有关规定。

理由及依据：阳光堆肥房利用太阳能加温，适合北方寒冷地区，GB/T 46111对太阳能辅助堆肥有明确的国家标准要求，直接引用其温度和时间参数，保持标准衔接性。
6.3.6 液体粪污与有机废弃物协同堆肥时，宜采用好氧堆肥膜结合条垛式堆肥或槽式堆肥，将秸秆层与液体粪污层交替铺设，堆宽10 m~15 m、高5 m~8 m、长度不限。
理由及依据：秸秆层与液体粪污层交替铺设可提高液体粪污的吸附效果，好氧堆肥膜可防止臭气扩散和雨水冲刷；堆宽10~15 m、高 5~8 m 是考虑到液体粪污吸附后的物料重量较大，需增大堆体规模保证发酵效果，依据实地调研中大型堆肥点的操作经验确定。
6.4 臭气控制

6.4.1 发酵过程中产生的臭气应进行有效收集和处理，可采用工艺优化法、微生物处理法、覆膜阻隔法、收集处理法等方式，其中：

(a) 工艺优化法：通过添加辅料或调理剂，调节C/N、含水率和堆体孔隙度等，确保堆体在堆肥过程供氧充足，减少臭气产生；

(b) 微生物处理法：通过在发酵前期和发酵过程中添加枯草芽孢杆菌、嗜热链霉菌、乳酸菌、乙酸杆菌、变形杆菌等除臭微生物菌剂，强化含氮和含硫化合物的分解转化，控制和减少臭气产生；

(c) 覆膜阻隔法：使用ETFE、PTFE等材料，实现氨气、硫化氢等气体无法透过，减少臭气排放。

理由及依据：依据GB 14554《恶臭污染物排放标准》，堆肥臭气需达标排放，工艺优化法、微生物处理法等是国内堆肥行业成熟的臭气控制方法，覆盖源头控制、过程阻隔、末端处理全流程，可满足不同堆肥的需求。
6.4.2 应在原料预处理区和发酵区设置臭气收集装置，将堆肥过程中产生的臭气进行有效收集并集中处理，应符合CJJ 274的有关规定，经处理后的恶臭气体排放浓度应符合GB 14554的有关规定。
理由及依据：原料预处理区和发酵区是臭气产生的主要区域，依据CJJ 274《生活垃圾臭气处理技术规范》设置收集装置，可提高臭气收集效率；GB 14554是恶臭气体排放的国家标准，明确该要求可确保臭气处理达标，防止大气污染。
7.设施设备

7.1 预处理设备

7.1.1 预处理设备宜包括固液分离设备、分选设备、粉碎设备和混料设备，混料方式可选择简易铲车混料或专用混料机混料。可采用自动进料机、装载机或货车等协同方式进料。

理由及依据：依据堆肥预处理的工艺要求，固液分离、分选、粉碎、混料是核心工序，需配备相应设备；不同堆肥点规模差异大，简易铲车混料适合小型堆肥点，专用混料机适合大型堆肥点，进料方式适配不同规模需求，依据实地调研结果确定，主要包括自动进料机、装载机或货车等协同方式进料。

7.1.2 对于日处理大于10吨以上的工程，宜采用自动进料的方式进料。

理由及依据：日处理＞10吨的堆肥设施为中型工程，人工进料效率低、劳动强度大，自动进料可提高效率。

7.1.3 需要进行人工分选的输送机带宽不宜超过1.2 m，输送速度不宜超过0.3 m/s。

理由及依据：该参数依据《人工分选作业安全技术规范》确定，带宽≤1.2 m、速度≤0.3 m/s可保证人工分选的安全性和准确性，避免操作人员受伤。
7.1.4 预处理设备应防粘、防缠绕、防腐蚀，易损部件应易于拆卸和更换。

理由及依据：厕所粪污具有粘性大、腐蚀性强的特点，易缠绕设备部件，设备需采取防粘、防缠绕、防腐蚀措施，易损部件便于拆卸更换可降低农村堆肥点的设备维护成本。
7.1.5 厕所粪污固液分离设备应符合NY/T 3119中有关规定。
理由及依据：NY/T 3119是畜禽粪便固液分离机的农业行业标准，厕所粪污与畜禽粪便特性相似，直接引用该标准可确保固液分离设备的质量和处理效果，保持标准衔接性。
7.2 处理设备

应根据工艺类型对处理设备进行合理选择和系统组装，并应符合以下规定：

理由及依据：不同堆肥工艺（条垛式、槽式、反应器式）的设备要求不同，依据“工艺适配设备”的原则，明确设备选择和组装要求，确保设备与工艺匹配，提高堆肥效率。

（a）条垛式堆肥设备：条垛式堆肥翻抛设备宜选择自走式或牵引式翻抛机，并根据条垛宽度和处理量选择翻抛机，简易条垛堆肥可采用铲车进行翻抛。

理由及依据：自走式、牵引式翻抛机是条垛式堆肥的专用设备，适配不同条垛宽度和处理量，简易铲车翻抛适合小型堆肥点，依据实地调研中农村示范点的设备使用经验确定。

（b）槽式堆肥设备：包括发酵设备和自控设备等。发酵设备应包括翻堆设备和曝气设备。物料翻堆设备应使用翻堆机，宜配备移行车。曝气设备根据风压和风量要求，宜选择单槽单台或多槽分段多台风机。

理由及依据：槽式堆肥为机械化堆肥工艺，翻堆设备和曝气设备是核心，移行车可提高翻堆机的作业范围，风机的选择依据曝气风量要求确定。
（c）反应器堆肥设备：反应器堆肥设备包括筒仓式、滚筒式和箱式等类型，筒仓式和箱式堆肥反应器应配置上料、搅拌、通风、出料、除臭和自控等系统；滚筒式堆肥反应器，应配置上料、通风、出料、除臭和自控等系统。

理由及依据：反应器堆肥为密闭式机械化工艺，需配备全流程配套系统，筒仓式、箱式需额外配置搅拌系统，滚筒式自身具备搅拌功能，因此无需单独配置，依据反应器堆肥设备的行业标准确定。
（d）覆膜堆肥设备：宜配置进料、翻堆覆膜揭膜、出料、曝气和自控等系统。

理由及依据：覆膜堆肥的核心工序包括覆膜、揭膜、曝气等，配置相应系统可实现工艺自动化，提高堆肥效率，依据《畜禽粪污覆膜式好氧发酵技术规范》确定。
（e）阳光堆肥房设备：阳光堆肥房可由多间堆肥仓构成，屋顶应设有太阳能采光板或玻璃覆盖的坡顶及投料平台，每间堆肥仓设置垃圾投料口和腐熟料出料口；室外设有渗滤液收集池；堆肥仓内设有补水、排水、补气、排气等用于调控物料水气状况的配套设施。

理由及依据：参考GB/T 46111《农村易腐垃圾太阳能辅助堆肥处理技术规范》中阳光堆肥房的设备要求，结合厕所粪污堆肥的特性，增设渗滤液收集池、补气排气等设施，确保设备适配协同堆肥需求。
（f）可根据需要配备后处理设施设备，包括储存设施、粉碎机、筛分机、包装机等。

理由及依据：堆肥产物需经粉碎、筛分后提高品质，储存、包装设施便于产物的存放和运输，依据《有机肥工程技术》确定，同时考虑农村堆肥点的实际需求，明确“可根据需要配备”，体现灵活性。
7.3 渗滤液收集处理设施设备

7.3.1 应对渗滤液进行收集储存，收集池应符合GB 55012中有关规定。

理由及依据：GB 55012对生活垃圾渗滤液收集池有明确的国家标准要求，厕所粪污与有机废弃物协同堆肥的渗滤液特性与生活垃圾渗滤液相似，依据GB 55012中对渗滤液收集池的明确标准，要求直接引用该标准可确保收集池的建设质量，防止渗滤液泄漏。
7.3.2 渗滤液宜采用回流喷淋利用，并符合CJJ150中有关规定。

理由及依据：渗滤液回流喷淋利用可实现水资源和养分的循环利用，降低处理成本，是农村堆肥点的低成本处理方式，CJJ150对再生水灌溉水质有明确要求，确保回流喷淋不会对堆体和周边环境造成污染。
7.3.3 渗滤液收集池布置在室内时，应设置强制排风系统，且电气设备应选用防爆产品。
理由及依据：渗滤液易产生硫化氢等易燃易爆有毒气体，室内收集池需设置强制排风系统，电气设备选用防爆产品，确保操作安全。
8.堆肥产物质量要求

农村厕所粪污和有机废弃物协同处理产物质量应符合表1的要求。

表1 堆肥产物质量要求

	项目
	指标

	有机质含量（以干基计），% 
	≥ 30 

	水分含量，% 
	≤ 45 

	pH值
	5.5-8.5

	种子发芽指数（GI），% 
	≥ 70 

	蛔虫卵死亡率，% 
	≥ 95 

	粪大肠菌群数，个/ g 
	≤ 100 

	沙门氏菌群数，个/g
	不得检出

	总砷（As）（以干基计），mg/kg 
	≤ 15 

	总汞（Hg）（以干基计），mg/kg 
	≤ 2 

	总铅（Pb）（以干基计），mg/kg 
	≤ 50 

	总镉（Cd）（以干基计），mg/kg 
	≤ 3 

	总铬（Cr）（以干基计），mg/kg 
	≤ 150 


理由及依据：有机质、水分、pH值、种子发芽指数等指标参考NY/T 525《有机肥料》的农业行业标准，确保堆肥产物具备农用价值及堆肥产物无植物毒性；蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、沙门氏菌群数等卫生学指标参考GB/T 7959《粪便无害化卫生要求》，确保堆肥产物无害化；重金属含量参考GB/T 23349《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》，防止堆肥产物农用造成土壤重金属污染。
9.管理要求

9.1 应有效地控制蚊、蝇孳生，堆肥堆体、贮粪池与厕所周边无存活的蛆、蛹和新羽化的成蝇。

理由及依据：依据GB/T 7959《粪便无害化卫生要求》，蚊蝇是疾病传播的主要媒介，控制蚊蝇孳生可防止肠道传染病传播，保障农村居民身体健康。
9.2 原料来源区域发生肠道传染病时，应对厕所粪污、贮粪池及可能污染的场所、容器等进行消毒，消毒方法与消毒剂按照GB 7959的要求执行。

理由及依据：肠道传染病易通过厕所粪污传播，依据《传染病防治法》要求，疫情发生时需对粪污和污染场所进行消毒，GB/T 7959对粪便消毒方法和消毒剂有明确规定，直接引用可确保消毒效果。
9.3 堆肥场地应与灌溉水源、水库、河流等地保持400 m以上的隔离间距，防止污染水源。

理由及依据：参考GB/T 36195《畜禽粪便无害化处理技术规范》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，400 m的隔离间距可有效防止堆肥过程中的渗滤液、臭气等污染水源。
9.4 处理设施应合理设置安全警示标牌、防火标识等。

理由及依据：依据《安全生产法》要求，生产经营场所需设置安全警示标识，堆肥设施存在火灾、中毒等安全隐患，设置警示标牌、防火标识可提高操作人员的安全意识，防止安全事故发生。
10.检测方法

10.1 厕所粪污和堆肥处理产物应进行检测，采样方法应参照NY/T 3442规定执行。

理由及依据：NY/T 3442对堆肥原料和产物的采样方法有明确的农业行业标准要求，厕所粪污与畜禽粪便特性相似，直接引用该方法可确保采样的代表性和检测结果的准确性。
10.2 水分含量的测定按照GB/T 8576的规定执行。

理由及依据：GB/T 8576是肥料水分含量测定的国家标准，方法成熟、准确性高，适合农村堆肥产物的水分检测，直接引用可保持标准衔接性。
10.3 有机质含量、pH值和种子发芽指数的测定参照NY/T 3442的规定执行。

理由及依据：NY/T 3442对堆肥产物的有机质、pH值、种子发芽指数测定有明确的行业标准方法，直接引用可避免重复规定，确保检测方法的规范性。
10.4 粪大肠菌群数的测定按照GB/T 19524.1的规定执行。

理由及依据：GB/T 19524.1是肥料粪大肠菌群数测定的国家标准，方法权威、准确性高，适合堆肥产物的卫生学指标检测。
10.5 蛔虫卵死亡率的测定按照GB/T 19524.2的规定执行。

理由及依据：GB/T 19524.2是肥料蛔虫卵死亡率测定的国家标准，直接引用可确保检测方法的规范性和检测结果的可比性。
10.6 沙门氏菌群数的测定按照GB 7959的规定执行。

理由及依据：GB 7959对粪便中沙门氏菌群数的测定有明确方法，适合厕所粪污堆肥产物的检测，直接引用可保持与无害化标准的衔接。
10.7 砷、汞、铅、镉、铬的测定按照GB/T 23349的规定执行。
理由及依据：GB/T 23349是肥料重金属含量测定的国家标准，方法成熟、准确性高，直接引用可确保堆肥产物重金属检测结果符合国家生态指标要求。
三、主要试验或验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果
（一）主要试验或验证的分析、综述报告
1. 厕所固体粪污与农作物秸秆协同堆肥试验验证分析

试验以厕所粪污为主料，玉米秸秆为辅料，通过调整秸秆添加量设置3组不同初始含水率55%（MC55）、60%（MC60）、65%（MC65）的好氧堆肥试验。曝气方式采用间隔曝气，隔45 min 曝气5 min，曝气量为0.7 L·min−1·kg−1，实验周期为30 d。待堆体温度降至室温时进行翻堆。每2 d采集1次样本，每次在堆体的上、中、下均匀采样。
[image: image3.png]gD,

SRR §

ERRA WEE 0000
BARE
el AR





图3 堆肥反应器示意图
结果表明，堆肥过程中，MC55、MC60和MC65处理组高温期分别持续5、3和5 d，最高温度分别为61.0、67.2和67.1℃。整体而言，各处理高温期均大于2 d，均已达到《粪便无害化卫生要求》(GB 7959-2012)。

[image: image4.png]70 80

6 70 Tie

50 60 A -l

0

30

0 0

10 10

0 5 10 15 20 25 30 3 0 s 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
il i i/

(2) MCS5 (b) MC60 () MC65




图4 不同初始含水率对厕所粪污好氧堆肥过程温度变化的影响
堆肥结束时，MC55、MC60和MC65处理组GI分别为115.52%、80.05%和92.14%，均达到《畜禽粪便堆肥技术规范》(NY/T 3442-2019)的要求。这一结果表明，在不同初始含水率条件下，堆肥产品均可达到腐熟标准，堆肥产物没有作物毒性。
[image: image5.png]140

120

100

10

15
B fal/d

2

25

30




图5 不同初始含水率对厕所粪污好氧堆肥过程GI变化影响
堆肥结束时，MC55、MC60和MC65处理组粪大肠菌群数分别为808 MPN·g−1，93 MPN·g−1和<40 MPN·g−1，MC60和MC65处理均已达到《粪便无害化卫生要求》(GB 7959-2012)，而MC55处理未达到《粪便无害化卫生要求》(GB 7959-2012)。这一结果表明，较低的含水率不利于厕所粪污的无害化处理。
[image: image6.png]SERBETEUMPN -g)

1600 ~ 3000 ~ 50
1400 = 2500 X 2
1200 z / z
1000 g 200 f g 30
800 § 1500 §
600 g 1000} /o £ 2]
400 AV N
NS 10
2wy LR
L S ! Y 0
% 10 15 20 25 30 %5 10 15 20 25 30 35 10 15 20 25
BHAl/d e BfAl/d
(a) MC554h 3 (b) MC604EHE () MC654b

30




图6 不同初始含水率对厕所粪污好氧堆肥过程粪大肠菌群数变化的影响
2. 液体粪污与农作物秸秆协同堆肥试验验证分析

试验采用玉米秸秆和沼液，并以猪粪为调理剂，通过调整沼液量调节初始物料的含水率为65%~70%，C/N调整至25~30，并将生物炭添加和沼液喷淋翻抛作为试验变量，进行试验设置（表2）。其中，生物炭添加量按照秸秆质量的20%，将秸秆与调理剂按照质量比1:1的比例混合均匀后填充至自主研发的静态好氧发酵装置3/4的位置，发酵罐容积为50 L。发酵试验周期为30 d，每隔45 min鼓风曝气1次，通风时间5~7 min，通风量为0.25~0.3 L/(kg·min)，同时进行沼液喷淋和翻拋处理。当堆体温度上升到50℃以上时开始进行沼液喷淋，平均每3 d喷淋1次，喷淋量取决于堆体含水率，即每次喷淋量控制在堆体含水率60%~65%之间，T2、T4的喷淋时间和喷淋量为：发酵第6天分别为1.6、2.3 L，发酵第9天分别为1.0、2.0 L，发酵第12天分别为0.6、1.0 L，发酵第15天分别为0.7、0.5 L，发酵第18天分别为0.4、0.3 L。
表2 试验处理
[image: image7.png]Ak 38 G HERITREN KR MK SN

Treatment No. Types of biogas slurry Fermentation material Spraying and mixing Spraying amount /L

CKl1 ViR FEFFHA8 25 3 ) — —
CK2 AW FERT 4% 26 1 257 — —
Tl BN R FF-+08 5 1 2 700+ 4 — —
T2 BN R FF-+08 5 1 2 700+ 4 o SR A 43
T3 AW Tl RT3 26 B+ ) e — —
T4 A I R FF-+08 5 1 2 700+ 4 O SV VT K R 6.1




堆肥过程，各处理发酵高温期（≥50℃）均持续了5 d以上，其中T2 和T4 分别持续了12和14 d，T1和T3分别持续了5和7 d，各处理均达到了《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）规定的机械发酵高温期50℃以上持续至少2 d的无害化要求。堆肥结束时，CK1、CK2、T1、T2、T3和T4的种子发芽指数GI分别达到82.88%、84.06%、93.21%、107.18%、91.13%和100.71%。均达到《畜禽粪便堆肥技术规范》(NY/T 3442-2019)的要求。

[image: image8.png]it )& Temperature/C

NI N N PR T R N
0 4 8 12 16 20 24 28 0 4 8 12 16 20 24 28
JZ IE I TH] Fermentation time/d J% 1% 1) [1] Fermentation time/d

a JEIA b. XS FEH W





图7 好氧堆肥过程温度变化
（二）技术经济论证、预期的经济效果
通过技术经济性分析，协同技术显著降低了粪污处理成本，与传统工程规模堆肥相比，以条垛式为代表的简易堆肥技术，在经济效益上表现出显著优势。一方面，通过省略高成本环节实现极低的设施投入，无需建设发酵车间、曝气系统和密闭臭气处理装置，仅需简易硬化地面，使单位投资成本较工程堆肥降低70%-90%。另一方面，堆肥处理主要为就地消纳，极大地减少了粪污集中收、储、运环节所产生的物流成本和能耗，且依赖自然过程的简单运行，无需持续鼓风能耗、专用菌剂添加与复杂维护，主要成本为周期性翻堆，使运行成本至多仅为工程堆肥的20%-40%。具体经济效益主要取决于畜禽粪便是否需要采购和短距离运输。此外，合理的堆肥工艺可显著减少氮损失，增加有机物中养分固定到腐殖质中，提升了资源利用率。同时，该技术符合国内实际情况，无需依赖国际技术标准或进口设备，在经济性、可操作性方面具有显著优势，适合用于规模化推广。
农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥技术在经济性与适用性上展现出显著优势，是符合我国农村实际情况的低成本、高效益处理方案。在投资成本方面，该规范推荐的工艺具有极高的灵活性，显著降低了设施投入门槛。标准明确支持采用“条垛式”等简易堆肥工艺，仅需建设防雨、防渗的硬化地面及简易贮存池，无需像传统工程堆肥那样必须建设昂贵的封闭发酵车间、复杂的曝气系统及高标准的密闭臭气处理装置。对于日处理量较小的场景，甚至可利用铲车进行翻抛，无需购置专用大型翻堆机。这种因地制宜的设施建设模式，使得单位投资成本较传统工程化堆肥大幅降低，预计可节省70%以上的初期建设资金，极大地减轻了村级财政和农户的经济负担。在运行成本方面，协同堆肥技术通过就地消纳和资源化利用，有效压缩了物流与能耗支出。内容中要求的原料就近收集（如秸秆、尾菜、畜禽粪便），并与厕所粪污混合处理，极大减少了粪污长距离集中收运产生的物流成本和二次污染风险。在能耗上，条垛式和覆膜堆肥主要依赖自然通风或间歇式翻堆供氧，无需持续的高功率鼓风能耗；同时，允许使用腐熟物料回用接种或添加低成本微生物菌剂，替代了昂贵的专用菌剂持续投入。其主要运行成本仅限于周期性的翻堆人工或机械油耗及简单的维护费用，整体运行成本预计仅为传统工程堆肥的20%~40%。同时，农村厕所粪污与有机废弃物协同堆肥技术不依赖进口设备或复杂国际标准，其“低投资、低运行、高资源利用率”的特点完全契合我国农村分散、多样的实际工况，具备大规模推广的经济可行性和技术操作性。
通过本文件的实施，预期可以取得良好的效益。在经济效益方面，通过推动农村厕所粪污与有机废弃物就地协同堆肥，可省去废弃物清运、填埋的人力物力成本；堆肥产物替代化肥能够降低农业生产的化肥采购支出，同时优质有机肥的应用可提升农产品品质，实现优质优价；规模化堆肥点还可通过商品有机肥销售增加农村集体经济收入，进一步带动农村相关产业发展，为农户和村集体创造多元经济收益。在社会效益方面，从源头解决农村厕所粪污、有机废弃物随意处置导致的村容村貌脏乱问题，显著改善农村人居环境；通过严格的无害化处理要求切断疾病传播途径，提升农村公共卫生安全水平；堆肥设施的建设与运营能够带动农村剩余劳动力就地就业，同时在技术推广过程中普及绿色环保理念，推动种养循环模式落地，促进农村产业融合发展，助力乡村振兴战略实施。在生态效益方面，有效减少农村有机废弃物对土壤、水体、大气的污染，保护农村饮用水水源和土壤生态系统，遏制耕地质量退化；堆肥产物替代化肥可降低农业面源污染，减少化肥生产、施用环节的碳排放，同时堆肥过程能减少有机废弃物腐烂产生的温室气体排放，实现农村资源的循环利用，改善农业生态环境，提升农村生物多样性，推动农业绿色低碳可持续发展。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度
本文件未采用国际标准和国外先进标准。

五、与现行的法律法规和强制性国家标准的关系
我国目前已发布跟有机废弃物堆肥处理相关的标准有：（1）《有机肥料》（NY/T525-2021）；（2）《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442）。从标准内容来看，《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）规定了粪污排放指标要求，《有机肥料》（NY/T525-2021）规定了有机肥料产品技术指标，《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442）规定了堆肥过程控制参数和堆肥指标。从现有其他推荐性标准内容来看，未提供厕所粪污与有机废弃物协同处理相关标准，而这正是本文件的重点内容。目前还无关于与本文件相关的国家或行业标准。
六、重大分歧意见的处理经过和依据

经对比分析，本文件与现有相关标准不重复、不冲突，未有重大分歧。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本文件推荐为农业行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织实施、技术措施、过渡办法等）
本文件发布后，建议相关部门尽快向社会公布本文件，通知相关机构、行业协会和技术单位，发行文件单行本，使本文件信息迅速传播到相关人员和企业中，便于相关主体尽快实施本文件。建议组织专家开展新文件的培训工作，以加快新文件的推广应用，促进厕所粪污与有机废弃物协同资源化利用。

九、废止现行有关标准的建议

本文件不涉及替代、废止现行有关标准。

十、其它应予说明的事项

本文件没有其他说明事项。
PAGE  
1

